## 6.点検チェックシート（建築編・設備編）
評価ランク | ６．点検チェックシート | [施設名称]
|  | ※該当部位がない場合は「無」にチェック [点検者名] | [5 empty] | A | 100 | A
B | 点検部位 | 視点：目視を基本とし、文末の【触手】【聴診】【臭気】【作動確認】等を加えて確認 評価ランク B：緊急性は低いが修繕は必要 C:事業者や専門家の点検後緊急性の判断必要 | 不都合、不具合の有無 |  | 写真番号 | 評価 ランク表示 |  | B | 75
C | [7 empty] | C | 40
D | [7 empty] | D | 10
外構
1 | 玄関周り | 床仕上げが割れたり、段差ができていないか、人がつまづいたりする箇所がないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
2 | 通路 | 視覚障害者誘導用ブロック等に、ぐらつき、欠損、はく離、浮き又は色の変化がないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
3 | 駐車場 | アスファルト等の損傷や凹み等による水たまり等排水不良部はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
4 | 自転車置き場 | 金属製屋根の錆や腐食、上屋取り付け部の腐食はないか。 駐輪用ストッパーがある場合は、損傷がないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
5 | マンホール | 蓋が外れたり、損傷、腐食していないか、段差により人がつまづいたり、落下等がないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
6 | 側溝や排水口 | 泥や草で、排水不良が起きていないか、側溝や側溝の蓋に損傷はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
7 | 門 | 傾きや腐食、変形はないか。スムーズに開閉できるか。【触手】 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
8 | フェンス | 腐食、変形はないか。基礎部に著しい亀裂等損傷はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
9 | コンクリートブロック塀 | 傾きや著しい亀裂等損傷はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
10 | 手すり | ぐらついていないか。壁や基礎部への取り付け部分が腐食していないか。【触手】 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
外壁
11 | 外壁 | 大きな亀裂（クラック）や欠損部分、鉄筋の露出等はないか。 | 無 | 有 |  | A |  | 1 | 4.2
|  |  | FALSE | FALSE
0
12-1 | 庇 | コンクリートの場合、欠損、鉄筋の露出等ははないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
12-2 |  | 金属製の場合、発錆、外れ等ははないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
13 | 屋外階段・通路 | すべり止めのはがれやぐらつき、欠損はないか。【触手】 階段裏側や手すり部の亀裂や欠損、鉄筋の露出、腐食や欠損、発錆はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
14 | 雨樋 | 支持金物、排水管が発錆、ぐらつき、欠損、割れ、詰まりがないか。【触手】 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
15 | ドア・窓 | シーリング材の欠落やはがれはないか。 金属の発錆や塗装のはがれ等はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
16 | 基礎 | 周辺地盤と比較して沈下又は隆起、き裂その他損傷はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
17 | 柱脚部（プレハブ造） | コンクリートの基礎と建物との接続部（柱脚）において、発錆や欠損はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
屋根・屋上
18-1 | 勾配屋根 | 屋根材や緊結金物等に劣化、変形、乱れ、割れ、腐食等がないか。 | 無 | 有 |  | A |  | 2 | 14.9
|  |  | FALSE | FALSE
0
18- 2 |  | 上記の影響で雨漏りが発生していないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
19- 1 | 陸屋根 | 劣化や傷、はがれ、欠損はみられるか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
19- 2 |  | 上記の影響で雨漏りが発生していないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
20 | 陸屋根周りの排水等 | 排水勾配不足による水たまりはないか。陸屋根周りにある排水口付近に土砂等の堆積や草が繁茂していないか。ドレーンの詰まりはないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
21 | 陸屋根周りの立ち上がり壁（パラペット） | 笠木（保護モルタル材や金属）、立ち上がり壁部分の劣化や変形、はがれ、欠損がないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
22 | トップライト | 表層の劣化や傷、欠損はみられるか。取付金物に腐食、変形がないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
23 | タラップ等 | 著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。【触手】 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
建物内部
24 | 天井 | 欠落、はがれ、たるみ、漏水跡はないか。 | 無 | 有 |  | A |  | 3 | 21.3
|  |  | FALSE | FALSE
0
25 | 内壁 | 内装材の劣化、はがれ、浮き、漏水跡はないか。【触手】 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
26 | 床 | 劣化、はがれや欠損はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
27 | 視覚障害用ブロック | 欠損やいたみはないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
28 | 通路や階段 | すべり止めのはがれやぐらつき、欠損はないか。【触手】 階段裏側や手すり部の亀裂や欠損、鉄筋の露出、腐食や欠損、発錆はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
29- 1 | バルコニー | 床にひび割れ等がみられないか。塗床防水層にき裂、浮きふくれはないか。 排水口付近に土砂等の堆積や草が繁茂していないか。ドレーンの詰まりはないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
29- 2 |  | 手すりの取り付け部の破損や外れ等によりぐらつきはないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
30 | 排煙口・排煙窓 排煙用手動開放装置 | 障害物等により作動が妨害されていないか。故障等により機能は損なわれていないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
31 | 扉・窓 | ドア、取手、錠、取り付け金具（蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等）等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ゆるみはないか。施錠、解錠に不具合はないか。【触手】 雨水や結露水の侵入痕跡はないか。ガラスに割れ等はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
32 | 非常用進入口 | 非常時の突入窓（赤い三角マークのついた窓）の前が、障害物で塞がれていないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
その他自由記載
33 |  |  | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
|  |  | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
電気設備
| 電灯コンセント設備 |  |  |  |  | A |  | 4 | 9
E1 | 外灯 | 照明器具やポールなどにぐらつきや傾き、広範囲にわたり損傷や変形及び錆はないか。【触手】 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
E2 | 屋外：照明器具等 | 損傷、不点灯、ちらついたり等していないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
E3 | 屋外：コンセント・スイッチ | 損傷、変形、腐食はないか。【触手】 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
E4 | 屋内：照明器具等 | 不点灯、ちらついたりしていないか。 器具枠が腐食していないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
E5 | 屋内：コンセント・スイッチ | 損傷、変形、腐食はないか。【触手】 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
電力引込み・動力・配電設備
E6 | キュービクル・分電盤 配電盤 | 本体から、異常音、異臭、発熱等はないか。【聴診】【臭気】（外部よりの確認） | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
E7 | 電気幹線 | 電柱等と建物を結ぶ電気幹線に外れや垂れ下がりはないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
E8 | 電気配線 | 露出配管に腐食、配線に損傷はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
E9 | 避雷針・テレビアンテナ等 | 腐食、損傷がないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
E10 | 分電盤・制御盤 | 損傷、変形、腐食はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
防火・避難・非常用設備
E11 | 防火戸 | 避難経路や防火戸の開閉部に障害物が置かれてないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
E12 | 非常放送設備 | 非常放送が建物内の全ての場所で聞こえているか。【聴診】 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
E13 | 煙感知器・熱感知器 | 煙感知器や熱感知器に著しい汚れや腐食等はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
E14 | 自動火災報知設備 | 受信機、発信器等の機器にほこり等は付着していないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
その他
E15 | その他付属物 | 監視カメラ等の機器から異音、発熱がないか。【触手】【聴診】 支持金物・支柱等にぐらつき、傾き、腐食がないか。【触手】【聴診】 監視カメラの遠隔操作が問題ないか。【作動確認】 | 無 | 有
FALSE
|  |  | FALSE | FALSE
0
|  |  | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
機械設備
| 防火・避難・非常用設備 |  |  |  |  | A |  | 5 | 16.6
M1 | 避難器具 | 避難器具の周囲や使用に支障となる箇所に障害物は置かれてないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
M2 | 消防設備等 | 屋内消火栓や消火器設置場所、手動開閉の排煙窓付近に障害物は置かれていないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
M3 | 屋内消火栓設備 | 開閉部に損傷、腐食、変形はないか。開閉可能か。【触手】 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
M4 | スプリンクラー | スプリンクラーヘッド周りに水漏れはないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
給水設備
M5 | 給水用タンク | 本体、架台に損傷、変形、腐食等の劣化、漏水の痕跡はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
M6 | 散水用水栓等 | 給水器具からの吐水状況に異常がないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
M7 | ポンプ類 | 異常音、異臭、異常振動がないか。警報盤に警報が出ていないか。【聴診】【臭気】 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
M8 | 高架水槽・受水槽 | 損傷、変形、腐食等の劣化、漏水の痕跡はないか。 点検蓋は施錠がされているか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
衛生・排水設備
M9 | 露出排水管 | 排水管に詰まり、漏水はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
M10 | 水栓 | 蛇口やレバーからの漏水はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
空調・換気設備
M11 | 空調用屋外機等 | 本体に腐食や損傷、異常振動、異常音はないか。【聴診】 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
M12 | 空調・換気用ダクト | 保温材に剥離、濡れ等がないか。支持金物にぐらつきはないか。【触手】 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
M13 | 排気口・給気口 | 割れ、亀裂、損傷、変形、腐食はないか。通気不良の原因となる埃等障害物はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
M14 | 換気扇 | 異常音や動作不良はないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
ガス設備
M15 | ガス漏れ警報器 | 警報器の電源が落ちていたり、有効期限が切れていたりしていないか。 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
その他
|  |  | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
|  |  | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
| 設計図書 | 建物の設計図書及び建築確認通知書の不備 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
| 改修履歴書 | 建物の改修したときの書類や設計書の不備 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
| 点検報告書 | 建築基準法12条点検報告書の不備 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
|  | 消防設備点検報告、電気保安協会点検報告、EVの点検報告の不備 | 無 | 有
|  |  | FALSE | FALSE
0
■:建築 ■:電気 ■:機械

## 6.点検チェックシート 【管理者用】 (hidden)
評価ランク | ６．点検チェックシート | [施設名称] | 0
|  | ※該当部位がない場合は「無」にチェック [点検者名] | 0 | [5 empty] | A | 100 | A
B | 点検部位 | 視点：目視を基本とし、文末の【触手】【聴診】【臭気】【作動確認】等を加えて確認 評価ランク B：緊急性は低いが修繕は必要 C:事業者や専門家の点検後緊急性の判断必要 |  | 不都合、不具合の有無 |  | 写真番号 | 評価 ランク表示 |  | B | 75
C | [8 empty] | C | 40
D | [8 empty] | D | 10
外構
1 | 玄関周り | 床仕上げが割れたり、段差ができていないか、人がつまづいたりする箇所がないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
2 | 通路 | 視覚障害者誘導用ブロック等に、ぐらつき、欠損、はく離、浮き又は色の変化がないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | FALSE | FALSE
0
3 | 駐車場 | アスファルト等の損傷や凹み等による水たまり等排水不良部はないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
4 | 自転車置き場 | 金属製屋根の錆や腐食、上屋取り付け部の腐食はないか。 駐輪用ストッパーがある場合は、損傷がないか。 |  | 無 | 有
0
5 | マンホール | 蓋が外れたり、損傷、腐食していないか、段差により人がつまづいたり、落下等がないか。 |  | 無 | 有
0
6 | 側溝や排水口 | 泥や草で、排水不良が起きていないか、側溝や側溝の蓋に損傷はないか。 |  | 無 | 有
0
7 | 門 | 傾きや腐食、変形はないか。スムーズに開閉できるか。【触手】 |  | 無 | 有
0
8 | フェンス | 腐食、変形はないか。基礎部に著しい亀裂等損傷はないか。 |  | 無 | 有
0
9 | コンクリートブロック塀 | 傾きや著しい亀裂等損傷はないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
10 | 手すり | ぐらついていないか。壁や基礎部への取り付け部分が腐食していないか。【触手】 |  | 無 | 有
FALSE
0
外壁
11 | 外壁 | 大きな亀裂（クラック）や欠損部分、鉄筋の露出等はないか。 |  | 無 | 有 |  | A |  | 1 | 4.2
|  |  |  | FALSE | FALSE
0
12-1 | 庇 | コンクリートの場合、欠損、鉄筋の露出等ははないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | FALSE | FALSE
0
12-2 |  | 金属製の場合、発錆、外れ等ははないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
13 | 屋外階段・通路 | すべり止めのはがれやぐらつき、欠損はないか。【触手】 階段裏側や手すり部の亀裂や欠損、鉄筋の露出、腐食や欠損、発錆はないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | FALSE | FALSE
0
14 | 雨樋 | 支持金物、排水管が発錆、ぐらつき、欠損、割れ、詰まりがないか。【触手】 |  | 無 | 有
FALSE
0
15 | ドア・窓 | シーリング材の欠落やはがれはないか。 金属の発錆や塗装のはがれ等はないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
16 | 基礎 | 周辺地盤と比較して沈下又は隆起、き裂その他損傷はないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | FALSE | FALSE
0
17 | 柱脚部（プレハブ造） | コンクリートの基礎と建物との接続部（柱脚）において、発錆や欠損はないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | FALSE | FALSE
0
屋根・屋上
18-1 | 勾配屋根 | 屋根材や緊結金物等に劣化、変形、乱れ、割れ、腐食等がないか。 |  | 無 | 有 |  | A |  | 2 | 14.9
0
18- 2 |  | 上記の影響で雨漏りが発生していないか。 |  | 無 | 有
0
19- 1 | 陸屋根 | 劣化や傷、はがれ、欠損はみられるか。 |  | 無 | 有
0
19- 2 |  | 上記の影響で雨漏りが発生していないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
20 | 陸屋根周りの排水等 | 排水勾配不足による水たまりはないか。陸屋根周りにある排水口付近に土砂等の堆積や草が繁茂していないか。ドレーンの詰まりはないか。 |  | 無 | 有
0
21 | 陸屋根周りの立ち上がり壁（パラペット） | 笠木（保護モルタル材や金属）、立ち上がり壁部分の劣化や変形、はがれ、欠損がないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
22 | トップライト | 表層の劣化や傷、欠損はみられるか。取付金物に腐食、変形がないか。 |  | 無 | 有
0
23 | タラップ等 | 著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。【触手】 |  | 無 | 有
FALSE
0
建物内部
24 | 天井 | 欠落、はがれ、たるみ、漏水跡はないか。 |  | 無 | 有 |  | A |  | 3 | 21.3
FALSE
0
25 | 内壁 | 内装材の劣化、はがれ、浮き、漏水跡はないか。【触手】 |  | 無 | 有
FALSE
0
26 | 床 | 劣化、はがれや欠損はないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
27 | 視覚障害用ブロック | 欠損やいたみはないか。 |  | 無 | 有
0
28 | 通路や階段 | すべり止めのはがれやぐらつき、欠損はないか。【触手】 階段裏側や手すり部の亀裂や欠損、鉄筋の露出、腐食や欠損、発錆はないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
29- 1 | バルコニー | 床にひび割れ等がみられないか。塗床防水層にき裂、浮きふくれはないか。 排水口付近に土砂等の堆積や草が繁茂していないか。ドレーンの詰まりはないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | FALSE | FALSE
0
29- 2 |  | 手すりの取り付け部の破損や外れ等によりぐらつきはないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
30 | 排煙口・排煙窓 排煙用手動開放装置 | 障害物等により作動が妨害されていないか。故障等により機能は損なわれていないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
31 | 扉・窓 | ドア、取手、錠、取り付け金具（蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等）等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ゆるみはないか。施錠、解錠に不具合はないか。【触手】 雨水や結露水の侵入痕跡はないか。ガラスに割れ等はないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
32 | 非常用進入口 | 非常時の突入窓（赤い三角マークのついた窓）の前が、障害物で塞がれていないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
その他自由記載
33 |  |  |  | 無 | 有
FALSE
0
|  |  |  | 無 | 有
FALSE
0
電気設備
| 電灯コンセント設備 | [5 empty] | A |  | 4 | 9
E1 | 外灯 | 照明器具やポールなどにぐらつきや傾き、広範囲にわたり損傷や変形及び錆はないか。【触手】 |  | 無 | 有
FALSE
0
E2 | 屋外：照明器具等 | 損傷、不点灯、ちらついたり等していないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
E3 | 屋外：コンセント・スイッチ | 損傷、変形、腐食はないか。【触手】 |  | 無 | 有
FALSE
0
E4 | 屋内：照明器具等 | 不点灯、ちらついたりしていないか。 器具枠が腐食していないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
E5 | 屋内：コンセント・スイッチ | 損傷、変形、腐食はないか。【触手】 |  | 無 | 有
FALSE
0
電力引込み・動力・配電設備
E6 | キュービクル・分電盤 配電盤 | 本体から、異常音、異臭、発熱等はないか。【聴診】【臭気】（外部よりの確認） |  | 無 | 有
FALSE
0
E7 | 電気幹線 | 電柱等と建物を結ぶ電気幹線に外れや垂れ下がりはないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
E8 | 電気配線 | 露出配管に腐食、配線に損傷はないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
E9 | 避雷針・テレビアンテナ等 | 腐食、損傷がないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
E10 | 分電盤・制御盤 | 損傷、変形、腐食はないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
防火・避難・非常用設備
E11 | 防火戸 | 避難経路や防火戸の開閉部に障害物が置かれてないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
E12 | 非常放送設備 | 非常放送が建物内の全ての場所で聞こえているか。【聴診】 |  | 無 | 有
FALSE
0
E13 | 煙感知器・熱感知器 | 煙感知器や熱感知器に著しい汚れや腐食等はないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
E14 | 自動火災報知設備 | 受信機、発信器等の機器にほこり等は付着していないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
その他
E15 | その他付属物 | 監視カメラ等の機器から異音、発熱がないか。【触手】【聴診】 支持金物・支柱等にぐらつき、傾き、腐食がないか。【触手】【聴診】 監視カメラの遠隔操作が問題ないか。【作動確認】 |  | 無 | 有
FALSE
FALSE
0
|  |  |  | 無 | 有
FALSE
0
機械設備
| 防火・避難・非常用設備 | [5 empty] | A |  | 5 | 16.6
M1 | 避難器具 | 避難器具の周囲や使用に支障となる箇所に障害物は置かれてないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
M2 | 消防設備等 | 屋内消火栓や消火器設置場所、手動開閉の排煙窓付近に障害物は置かれていないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
M3 | 屋内消火栓設備 | 開閉部に損傷、腐食、変形はないか。開閉可能か。【触手】 |  | 無 | 有
FALSE
0
M4 | スプリンクラー | スプリンクラーヘッド周りに水漏れはないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
給水設備
M5 | 給水用タンク | 本体、架台に損傷、変形、腐食等の劣化、漏水の痕跡はないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
M6 | 散水用水栓等 | 給水器具からの吐水状況に異常がないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
M7 | ポンプ類 | 異常音、異臭、異常振動がないか。警報盤に警報が出ていないか。【聴診】【臭気】 |  | 無 | 有
FALSE
0
M8 | 高架水槽・受水槽 | 損傷、変形、腐食等の劣化、漏水の痕跡はないか。 点検蓋は施錠がされているか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
衛生・排水設備
M9 | 露出排水管 | 排水管に詰まり、漏水はないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | FALSE | FALSE
0
M10 | 水栓 | 蛇口やレバーからの漏水はないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
空調・換気設備
M11 | 空調用屋外機等 | 本体に腐食や損傷、異常振動、異常音はないか。【聴診】 |  | 無 | 有
FALSE
0
M12 | 空調・換気用ダクト | 保温材に剥離、濡れ等がないか。支持金物にぐらつきはないか。【触手】 |  | 無 | 有
FALSE
0
M13 | 排気口・給気口 | 割れ、亀裂、損傷、変形、腐食はないか。通気不良の原因となる埃等障害物はないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
M14 | 換気扇 | 異常音や動作不良はないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
ガス設備
M15 | ガス漏れ警報器 | 警報器の電源が落ちていたり、有効期限が切れていたりしていないか。 |  | 無 | 有
FALSE
0
その他
|  |  |  | 無 | 有
FALSE
0
|  |  |  | 無 | 有
FALSE
0
| 設計図書 | 建物の設計図書及び建築確認通知書の不備 |  | 無 | 有
FALSE
0
| 改修履歴書 | 建物の改修したときの書類や設計書の不備 |  | 無 | 有
|  |  |  | FALSE | FALSE
0
| 点検報告書 | 建築基準法12条点検報告書の不備 |  | 無 | 有
FALSE
0
|  | 消防設備点検報告、電気保安協会点検報告、EVの点検報告の不備 |  | 無 | 有
FALSE
0
[5 empty] | 建物全体の総合評価（100点満点） | 100
■:建築 ■:電気 ■:機械

## 6.点検チェックシート作成例（建築編・設備編）
評価ランク | ６．点検チェックシート | （作成例） [施設名称] | 〇〇会館
|  | ※該当部位がない場合は「無」にチェック [点検者名] | 〇〇 〇〇 | [5 empty] | A | 100 | C
B | 点検部位 | 視点：目視を基本とし、文末の【触手】【聴診】【臭気】【作動確認】等を加えて確認 評価ランク B：緊急性は低いが修繕は必要 C:事業者や専門家の点検後緊急性の判断必要 |  | 不都合、不具合の有無 |  | 写真番号 | 評価 ランク表示 |  | B | 75
C | [8 empty] | C | 40
D | [8 empty] | D | 10
外構
1 | 玄関周り | 床仕上げが割れたり、段差ができていないか、人がつまづいたりする箇所がないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
2 | 通路 | 視覚障害者誘導用ブロック等に、ぐらつき、欠損、はく離、浮き又は色の変化がないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
3 | 駐車場 | アスファルト等の損傷や凹み等による水たまり等排水不良部はないか。 |  | 無 | 有
TRUE
0
4 | 自転車置き場 | 金属製屋根の錆や腐食、上屋取り付け部の腐食はないか。 駐輪用ストッパーがある場合は、損傷がないか。 |  | 無 | 有
TRUE
0
5 | マンホール | 蓋が外れたり、損傷、腐食していないか、段差により人がつまづいたり、落下等がないか。 |  | 無 | 有
TRUE
0
6 | 側溝や排水口 | 泥や草で、排水不良が起きていないか、側溝や側溝の蓋に損傷はないか。 |  | 無 | 有
TRUE
0
7 | 門 | 傾きや腐食、変形はないか。スムーズに開閉できるか。【触手】 |  | 無 | 有 | 1
TRUE
1
8 | フェンス | 腐食、変形はないか。基礎部に著しい亀裂等損傷はないか。 |  | 無 | 有 | 2
3
TRUE
1
9 | コンクリートブロック塀 | 傾きや著しい亀裂等損傷はないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
10 | 手すり | ぐらついていないか。壁や基礎部への取り付け部分が腐食していないか。【触手】 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
外壁
11 | 外壁 | 大きな亀裂（クラック）や欠損部分、鉄筋の露出等はないか。 |  | 無 | 有 | 4 | C |  | 1 | 4.2
|  |  |  | FALSE | TRUE
2
12-1 | 庇 | コンクリートの場合、欠損、鉄筋の露出等ははないか。 |  | 無 | 有 | 5
|  |  |  | FALSE | TRUE
2
12-2 |  | 金属製の場合、発錆、外れ等ははないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
13 | 屋外階段・通路 | すべり止めのはがれやぐらつき、欠損はないか。【触手】 階段裏側や手すり部の亀裂や欠損、鉄筋の露出、腐食や欠損、発錆はないか。 |  | 無 | 有 | 6
|  |  |  | FALSE | TRUE
1
14 | 雨樋 | 支持金物、排水管が発錆、ぐらつき、欠損、割れ、詰まりがないか。【触手】 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
15 | ドア・窓 | シーリング材の欠落やはがれはないか。 金属の発錆や塗装のはがれ等はないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
16 | 基礎 | 周辺地盤と比較して沈下又は隆起、き裂その他損傷はないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
17 | 柱脚部（プレハブ造） | コンクリートの基礎と建物との接続部（柱脚）において、発錆や欠損はないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
屋根・屋上
18-1 | 勾配屋根 | 屋根材や緊結金物等に劣化、変形、乱れ、割れ、腐食等がないか。 |  | 無 | 有 |  | B |  | 2 | 14.9
TRUE
0
18- 2 |  | 上記の影響で雨漏りが発生していないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
19- 1 | 陸屋根 | 劣化や傷、はがれ、欠損はみられるか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
19- 2 |  | 上記の影響で雨漏りが発生していないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
20 | 陸屋根周りの排水等 | 排水勾配不足による水たまりはないか。陸屋根周りにある排水口付近に土砂等の堆積や草が繁茂していないか。ドレーンの詰まりはないか。 |  | 無 | 有 | 7
TRUE
1
21 | 陸屋根周りの立ち上がり壁（パラペット） | 笠木（保護モルタル材や金属）、立ち上がり壁部分の劣化や変形、はがれ、欠損がないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
22 | トップライト | 表層の劣化や傷、欠損はみられるか。取付金物に腐食、変形がないか。 |  | 無 | 有
TRUE
0
23 | タラップ等 | 著しい腐食や変形、ぐらつきはないか。【触手】 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
建物内部
24 | 天井 | 欠落、はがれ、たるみ、漏水跡はないか。 |  | 無 | 有 | 8 | B |  | 3 | 21.3
TRUE
1
25 | 内壁 | 内装材の劣化、はがれ、浮き、漏水跡はないか。【触手】 |  | 無 | 有
TRUE
0
26 | 床 | 劣化、はがれや欠損はないか。 |  | 無 | 有
TRUE
0
27 | 視覚障害用ブロック | 欠損やいたみはないか。 |  | 無 | 有
TRUE
0
28 | 通路や階段 | すべり止めのはがれやぐらつき、欠損はないか。【触手】 階段裏側や手すり部の亀裂や欠損、鉄筋の露出、腐食や欠損、発錆はないか。 |  | 無 | 有 | 9
TRUE
1
29- 1 | バルコニー | 床にひび割れ等がみられないか。塗床防水層にき裂、浮きふくれはないか。 排水口付近に土砂等の堆積や草が繁茂していないか。ドレーンの詰まりはないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
29- 2 |  | 手すりの取り付け部の破損や外れ等によりぐらつきはないか。 |  | 無 | 有
TRUE
0
30 | 排煙口・排煙窓 排煙用手動開放装置 | 障害物等により作動が妨害されていないか。故障等により機能は損なわれていないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
31 | 扉・窓 | ドア、取手、錠、取り付け金具（蝶番、ヒンジ、ドアクローザー等）等に著しいき裂その他の損傷、変形、腐食、ゆるみはないか。施錠、解錠に不具合はないか。【触手】 雨水や結露水の侵入痕跡はないか。ガラスに割れ等はないか。 |  | 無 | 有 | 10
TRUE
1
32 | 非常用進入口 | 非常時の突入窓（赤い三角マークのついた窓）の前が、障害物で塞がれていないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
その他自由記載
33 | 【例】内部の造り付け家具 | 【例】備品として、扉の開閉がしにくいなど使いにくくなっているか。 備品として劣化しており、交換が必要になっている。 |  | 無 | 有 | 11
TRUE
|  |  |  | 無 | 有
FALSE
電気設備
| 電灯コンセント設備 | [5 empty] | B |  | 4 | 9
E1 | 外灯 | 照明器具やポールなどにぐらつきや傾き、広範囲にわたり損傷や変形及び錆はないか。【触手】 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
E2 | 屋外：照明器具等 | 損傷、不点灯、ちらついたり等していないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
E3 | 屋外：コンセント・スイッチ | 損傷、変形、腐食はないか。【触手】 |  | 無 | 有 | 12
TRUE
1
E4 | 屋内：照明器具等 | 不点灯、ちらついたりしていないか。 器具枠が腐食していないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
E5 | 屋内：コンセント・スイッチ | 損傷、変形、腐食はないか。【触手】 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
電力引込み・動力・配電設備
E6 | キュービクル・分電盤 配電盤 | 本体から、異常音、異臭、発熱等はないか。【聴診】【臭気】（外部よりの確認） |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
E7 | 電気幹線 | 電柱等と建物を結ぶ電気幹線に外れや垂れ下がりはないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
E8 | 電気配線 | 露出配管に腐食、配線に損傷はないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
E9 | 避雷針・テレビアンテナ等 | 腐食、損傷がないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
E10 | 分電盤・制御盤 | 損傷、変形、腐食はないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
防火・避難・非常用設備
E11 | 防火戸 | 避難経路や防火戸の開閉部に障害物が置かれてないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
E12 | 非常放送設備 | 非常放送が建物内の全ての場所で聞こえているか。【聴診】 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
E13 | 煙感知器・熱感知器 | 煙感知器や熱感知器に著しい汚れや腐食等はないか。 |  | 無 | 有 | 13
TRUE
1
E14 | 自動火災報知設備 | 受信機、発信器等の機器にほこり等は付着していないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
その他
E15 | その他付属物 | 監視カメラ等の機器から異音、発熱がないか。【触手】【聴診】 支持金物・支柱等にぐらつき、傾き、腐食がないか。【触手】【聴診】 監視カメラの遠隔操作が問題ないか。【作動確認】 |  | 無 | 有
FALSE
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
|  |  |  | 無 | 有
FALSE
機械設備
| 防火・避難・非常用設備 | [5 empty] | C |  | 5 | 16.6
M1 | 避難器具 | 避難器具の周囲や使用に支障となる箇所に障害物は置かれてないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
M2 | 消防設備等 | 屋内消火栓や消火器設置場所、手動開閉の排煙窓付近に障害物は置かれていないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
M3 | 屋内消火栓設備 | 開閉部に損傷、腐食、変形はないか。開閉可能か。【触手】 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
M4 | スプリンクラー | スプリンクラーヘッド周りに水漏れはないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
給水設備
M5 | 給水用タンク | 本体、架台に損傷、変形、腐食等の劣化、漏水の痕跡はないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
M6 | 散水用水栓等 | 給水器具からの吐水状況に異常がないか。 |  | 無 | 有 | 14
TRUE
1
M7 | ポンプ類 | 異常音、異臭、異常振動がないか。警報盤に警報が出ていないか。【聴診】【臭気】 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
M8 | 高架水槽・受水槽 | 損傷、変形、腐食等の劣化、漏水の痕跡はないか。 点検蓋は施錠がされているか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
衛生・排水設備
M9 | 露出排水管 | 排水管に詰まり、漏水はないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
M10 | 水栓 | 蛇口やレバーからの漏水はないか。 |  | 無 | 有 | 15
TRUE
2
空調・換気設備
M11 | 空調用屋外機等 | 本体に腐食や損傷、異常振動、異常音はないか。【聴診】 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
M12 | 空調・換気用ダクト | 保温材に剥離、濡れ等がないか。支持金物にぐらつきはないか。【触手】 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
M13 | 排気口・給気口 | 割れ、亀裂、損傷、変形、腐食はないか。通気不良の原因となる埃等障害物はないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
M14 | 換気扇 | 異常音や動作不良はないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
ガス設備
M15 | ガス漏れ警報器 | 警報器の電源が落ちていたり、有効期限が切れていたりしていないか。 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
0
その他
|  |  |  | 無 | 有
|  |  |  | 無 | 有
FALSE
| 設計図書 | 建物の設計図書及び建築確認通知書の不備 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
| 改修履歴書 | 建物の改修したときの書類や設計書の不備 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
| 点検報告書 | 建築基準法12条点検報告書の不備 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
|  | 消防設備点検報告、電気保安協会点検報告、EVの点検報告の不備 |  | 無 | 有
|  |  |  | TRUE | FALSE
■:建築 ■:電気 ■:機械